od 06.00 hodin dne 19. 07. 2009 do 06.00 hodin dne 20. 07. 2009

09.09 – 6, Čínská

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky, kde zjistila vodu ve vaně a pravděpodobně prasklé odpadní potrubí. Předáno Policii ČR.

09.52 – 19, Kostelecká

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 10 zasypala sorbentem uniklou naftu z proražené nádrže nákladního vozu. Část nafty zachytil řidič do nádob a část unikla do půdy. Předáno pracovnici odboru ŽP.

10.23 – 8, Famfulíkova

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem uniklý olej z proražené olejové vany osobního vozu.

11.31 – 15, Za kovárnou

-komunikace-

Jednotka SDH Dolní Měcholupy odstranila pomocí motorové pily padlý strom přes cestu.

13.41 – 2, Vinohradská

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí motorové pily padlý strom přes cestu.

13.46 – 13, Ke Konstruktivě

-železnice-

Jednotka HZS České dráhy odstranila pomocí motorové pily padlý strom přes kolejiště.

14.22 – 2, Na hrobci

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí motorové pily spadlou větev na chodníku.

14.26 – 17, Nevanova

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala D proudem z domovního nástěnného hydrantu požár polic v koupelně bytu 2 + KK ve 4.NP osmipodlažního panelového domu. Dále provedla odvětrání domovních komunikací přetlakovou ventilací, při kterém došlo k poškození okna (větrací klapky). Požárem byly zničeny police a tepelným působením byl zničen sprchový kout a keramický obklad v koupelně. Zplodinami hoření byl lehce zasažen celý byt. Příčinou vzniku požáru bylo používání otevřeného ohně - svíčky.

Škoda: 50.000 Kč

15.48 – 2, Bělehradská

-dopravní prostředky-

Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody tří osobních automobilů. Jednotka odpojila AKU a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny.

15.54 – 16, Zderazská

-dopravní prostředky-

Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky dopravní nehody motocyklu. Zasypala sorbentem asi 1 l uniklého oleje.

18.20 – 2, Belgická

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v prázdné sklepní místnosti. Hořelo na ploše 1 x 1 m. V místnosti pobývala osoba bez přístřeší a požár způsobila zřejmě svojí nedbalostí při kouření nebo používání otevřeného ohně. Požárem  škoda nevznikla.

19.07 -  12, Barunčina

-objekt MV-

Jednotka HZS Praha st.1 vyprostila dvě osoby a psa z kabiny výtahu, který se následkem poruchy zastavil mezi patry.

19.21 -  17, Dolňanská

-rybník-

Jednotka HZS Praha stanice 6 (potápěči) byla vyslány k záchraně tonoucí. V době dojezdu jednotky byla žena (cca 40 let) již vytažena.

19.55 -  3, Jana Želivského

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k požáru odpadu ve světlíku činžovního domu. Požár hašen vodou dodávanou 1C proudem z vlastního zdroje. Příčinou požáru beze škody byla zřejmě nedbalost při kouření a odhození nedopalku do světlíku nezjištěným nájemníkem. Na místě příslušníci Městské policie.

21.21 -  19, K  Radonicům

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 10 odstranila pomocí motorové pily padlý strom přes cestu.

22.17 -  1, Wilsonova

-nádraží ČD-

Jednotka HZS České dráhy vyprostila osobní automobil z vagónu, určeného pro přepravu automobilů. Majitel si jej nemohl vyzvednout ze zdravotních důvodů.

22.51 -  5, Na Doubkově

-kontejner-

Jednotka HZS Praha stanice 7 uhasila tlakovou vodou hořící směsný odpad v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem zničen. Příčina požáru nebyla zjištěna (kouření, úmysl). Na místě PČR.

Škoda: 7.000,- Kč

22.59 -  13, U jezera

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 7 násilně otevřela dveře a zpřístupnila bytovou jednotku. Za dveřmi ležel nemohoucí uživatel, který byl předán ZZS.

23.28 -  3, Hollarovo nám.

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k případu úniku vody v bytě. Uzavřen přívod vody do bytu. Jednalo se o závadu splachovací nádržky WC.

02.35 -  1, Legerova

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních automobilů. Odpojeny AKU  a asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.

05.51 -  1, most Legií

-komunikace-

Jednotky  HZS Praha stanic 1 a 2 byly vyslány k případu vyproštění muže, kterého porazila tramvaj. Muž  vyproštěn před dojezdem jednotek.  Na místě ZZS a PČR. Jednotky nezasahovaly.